## 점검이력
관리번호 | 건물명 | 층명 | 설치위치 | 소화기종류 | 용량 | 점검일시 | 점검자 | 점검상태 | 점검내용
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-09-29 13:39:04 |  | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-09-29 13:26:00 |  | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-09-29 10:09:26 |  | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-09-17 16:16:45 |  | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-08-28 10:22:01 |  | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-08-28 08:29:22 | 질주본능 (palge) | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-08-28 07:20:29 |  | 불량 | 압력게이지 상태 : 불량 · 작동안함 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
001 | 본관 | 1f | 주출입구 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-08-28 07:19:28 |  | 불량 | 압력게이지 상태 : 불량 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상