## 점검이력
관리번호 | 건물명 | 층명 | 설치위치 | 소화기종류 | 용량 | 점검일시 | 점검자 | 점검상태 | 점검내용
A-01-004 | 본관동 | 1층 | 화장실 앞 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-10-09 12:15:14 | 한국안전 (ksms119) | 불량 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 불량 · 테스트 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상
A-01-004 | 본관동 | 1층 | 화장실 앞 | 분말소화기 | 3.3kg | 2026-09-15 16:32:26 | 한국안전 (ksms119) | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상