## 점검이력
관리번호 | 건물명 | 층명 | 설치위치 | 소화기종류 | 용량 | 점검일시 | 점검자 | 점검상태 | 점검내용
064 | 가온에프에스 | 현장(1층) | 앞치마 세척실 | C급 | 3.3kg | 2026-09-19 12:46:00 | (주)가온에프에스 (gaonfs) | 정상 | 압력게이지 상태 : 정상 외부파손 여부 : 정상 안전핀 상태 : 정상 호스 상태 : 정상 노즐 상태 : 정상 봉인 상태 : 정상 받침대 상태 : 정상 설치 상태 : 정상 표지 상태 : 정상 사용 가능 여부 : 정상